上海农林职业技术学院

风景园林系一教实验室维修

比

选

文

件

上海农林职业技术学院后勤处

2021年8月

上海农林职业技术学院

风景园林系一教实验室维修

比选文件

项目名称：风景园林系一教实验室维修

比选时间：2021年8月19日 –2021年8月23日

第一章 比选须知

兹邀请我校2021-2022年零星维修单位前来报价，报价书一式二份，用单独的信封密封，并在信封上标明报价单位及报价项目名称，为确保报价的时效性和可行性，以专人送达为宜。

1．              报价地点：上海市松江区中山二路658号（20号楼302室）

2．              报价截止时间：2021年8月23日 周一 11：00，逾期收到或不符合规定的报价文件不予接受。

3．             文件提交：报价书、施工方案各二份，每页均需盖章或骑缝章

4．             评标方式：符合要求的最低价中标。

5.    项目评审委员会：校外专家2名、后勤代表1名。

6．             评标结果见学校官网（https://hbwz.shafc.edu.cn/）/通知栏

7．              联系人：施老师    电话：18017900050

第二章 比选要求

一、项目概述

1、项目名称：风景园林系一教实验室维修

2、项目预算：19.8万

3、合同形式：单价固定

4、维修要求：2021年8月26日~2021年9月5日，维修过程中不能影响正常工作秩序。

5、质量保证期：2年

6、付款方式：预付款30%，项目完成审价后，按审价金额支付剩余款项。

二、项目主要内容与工程量（详见附件）

对第一教学楼514室、515室、516室进行装饰装修：

一教514室：墙顶面涂料翻新、更换日光灯、电源插座、空调电源插座、网线；

一教515室：墙顶面涂料翻新、安装磁性白板、增加电源插座、空调电源插座、LED日光灯、网线；

一教516室：墙顶面涂料翻新、安装磁性白板、新开门洞安装木门、增加电源插座、空调电源插座、增加LED日光灯、网线。

上海农林职业技术学院后勤处

2021年8月19日

| 工 程 量 清 单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：第一教学楼514室维修工程 |  |  |  |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |  |
| 序号 | 名 称 |  |  |  |  |  | 单位 |  |  | 工程量 |  |
| 1 | 墙面、平顶抹灰面乳胶漆 原粉起底 一底二度 |  |  |  |  |  | m2 |  |  | 164.54 |  |
| 2 | 铝合金窗换玻璃 5mm |  |  |  |  |  | m2 |  |  | 3 |  |
| 3 | 窗帘 垂直帘 |  |  |  |  |  | m2 |  |  | 7.2 |  |
| 4 | 更换 LED日光灯 吸顶式 |  |  |  |  |  | 套 |  |  | 2 |  |
| 5 | 新装塑料线槽 槽宽25 |  |  |  |  |  | m |  |  | 114 |  |
| 6 | 线槽配线 塑料铜芯线(mm2) 2.5 |  |  |  |  |  | m |  |  | 336 |  |
| 7 | 线槽配线 塑料铜芯线(4mm2) |  |  |  |  |  | m |  |  | 93.8 |  |
| 8 | 新装接线盒 明装 |  |  |  |  |  | 只 |  |  | 9 |  |
| 9 | 新装空调插座 |  |  |  |  |  | 只 |  |  | 1 |  |
| 10 | 新装五孔插座 |  |  |  |  |  | 只 |  |  | 8 |  |
| 11 | 搬运物品 |  |  |  |  |  | 车 |  |  | 5 |  |
| 12 | 新装镀锌电线管 暗配(50mm) |  |  |  |  |  | m |  |  | 130 |  |
| 13 | 敷设低压电缆(VV5芯) 5*25 |  |  |  |  |  | m |  |  | 135 |  |
| 14 | 新装配电箱 PZ-30型(明装) 12回路 |  |  |  |  |  | 只 |  |  | 1 |  |
| 15 | 管内穿线 非屏蔽双绞线 4对以下 |  |  |  |  |  | 100m |  |  | 0.886 |  |
| 16 | 光纤信息插座安装 双口 |  |  |  |  |  | 个 |  |  | 6 |  |
| 17 | 空调打洞 |  |  |  |  |  | 个 |  |  | 3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 增值税 |  |  |  |
| 工 程 量 清 单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：第一教学楼515室维修工程 |  |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |  |  |
| 序号 |  | 名 称 |  |  | 单位 |  |  |  | 工程量 |  |
| 1 |  | 墙面、平顶抹灰面乳胶漆 原粉起底 一底二度 |  |  | m2 |  |  |  | 378.495 |  |
| 2 |  | 安装磁性白板 |  |  | m2 |  |  |  | 7.8 |  |
| 3 |  | 新做钢墙架 槽钢 |  |  | t |  |  |  | 0.2 |  |
| 4 |  | 踢脚线 粘合剂粘贴地砖 |  |  | m |  |  |  | 28 |  |
| 5 |  | 修铺地砖地坪 干混地面砂浆 DS M15.0 |  |  | m2 |  |  |  | 7.38 |  |
| 6 |  | 窗帘 垂直帘 |  |  | m2 |  |  |  | 21.6 |  |
| 7 |  | 新装塑料线槽 槽宽25 |  |  | m |  |  |  | 132 |  |
| 8 |  | 线槽配线 塑料铜芯线(mm2) 2.5 |  |  | m |  |  |  | 384 |  |
| 9 |  | 线槽配线 塑料铜芯线(4mm2) |  |  | m |  |  |  | 93.8 |  |
| 10 |  | 新装接线盒 明装 |  |  | 只 |  |  |  | 20 |  |
| 11 |  | 新装五孔插座 |  |  | 只 |  |  |  | 8 |  |
| 12 |  | 新装空调插座 |  |  | 只 |  |  |  | 1 |  |
| 13 |  | 新装 LED日光灯 吸顶式 |  |  | 套 |  |  |  | 30 |  |
| 14 |  | 新装三开开关 |  |  | 只 |  |  |  | 1 |  |
| 15 |  | 新装二开开关 |  |  | 只 |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  |  |  |  | 增值税 |  |  |  |  |

| 工 程 量 清 单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：第一教学楼516室维修工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |
| 序号 | 名 称 |  | 单位 |  | 工程量 |
| 1 | 墙面、平顶抹灰面乳胶漆 原粉起底 一底二度 |  | m2 |  | 333.465 |
| 2 | 拆除隔墙 轻钢龙骨 |  | m2 |  | 47.97 |
| 3 | 安装磁性白板 |  | m2 |  | 7.8 |
| 4 | 新做钢墙架 槽钢 |  | t |  | 0.2 |
| 5 | 拆除铝合金门窗 |  | m2 |  | 3.3 |
| 6 | 新开门樘 一砖 双扇门 干混砌筑砂浆 DM M5.0 |  | 樘 |  | 1 |
| 7 | 新做轻钢龙骨隔墙筋 间距400 c100系列 |  | m2 |  | 57.15 |
| 8 | 隔音棉 玻璃棉 厚50 |  | m2 |  | 57.15 |
| 9 | 纸面石膏板 双面双层 |  | m2 |  | 228.6 |
| 10 | 墙柱面瓷砖 干混抹灰砂浆 DP M15.0 |  | m2 |  | 3.8 |
| 11 | 踢脚线 粘合剂粘贴地砖 |  | m |  | 6 |
| 12 | 门槛大理石 大理石板 干混地面砂浆 DS M20.0 |  | m2 |  | 0.36 |
| 13 | 成品套装木门安装 子母门 |  | 樘 |  | 1 |
| 14 | 木门 执手锁 |  | 个 |  | 1 |
| 15 | 铰链 |  | 只 |  | 6 |
| 16 | 窗帘 垂直帘 |  | m2 |  | 21.6 |
| 17 | 更换铝合金 |  | m2 |  | 3.2 |
| 18 | 新装塑料线槽 槽宽25 |  | m |  | 132 |
| 19 | 线槽配线 塑料铜芯线(mm2) 2.5 |  | m |  | 284 |
| 20 | 线槽配线 塑料铜芯线(4mm2) |  | m |  | 93.8 |
| 21 | 新装接线盒 明装 |  | 只 |  | 20 |
| 22 | 新装五孔插座 |  | 只 |  | 16 |
| 23 | 新装空调插座 |  | 只 |  | 2 |
| 24 | 新装 LED日光灯 吸顶式 |  | 套 |  | 24 |
| 25 | 新装二开开关 |  | 只 |  | 2 |
| 26 | 搬运物品 |  | 项 |  | 6 |
|  |  |  |  | 增值税 |  |