上海市农业学校

风景园林系综合楼实验室维修

比

选

文

件

上海市农业学校后勤服务中心

2021年08月

上海市农业学校

风景园林系综合楼实验室维修

比选文件

项目名称：风景园林系综合楼实验室维修

比选时间：2021年08月19日 –2021年08月23日

第一章 比选须知

兹邀请我校2021-2022年零星维修单位前来报价，报价书一式两份，用单独的信封密封，并在信封上标明报价单位及报价项目名称，为确保报价的时效性和可行性，以专人送达为宜。

1．              报价地点：上海市松江区中山二路658号（20号楼302室）

2．              报价截止时间：2021年08月23日 星期一 10:30，逾期收到或不符合规定的报价文件不予接受。

3．             文件提交：报价书、施工方案各两份，每页均需盖章或骑缝章

4．             评标方式：符合要求的最低价中标。

5.    项目评审委员会：校外专家2名、后勤代表1名。

6．             评标结果见学校官网（https://hbwz.shafc.edu.cn/）/通知栏

7．              联系人：施老师    电话：18017900050

第二章 比选要求

一、项目概述

1、项目名称：风景园林系综合楼实验室维修

2、项目预算：11.1000万

3、合同形式：单价固定

4、维修要求：2021年08月26日~2021年09月05日，维修过程中不能影响正常工作秩序。

5、质量保证期：2年

6、付款方式：预付款30%，项目完成审价后，按审价金额支付剩余款项。

二、项目主要内容与工程量（详见附件）

对综合楼407进行装饰装修:	空调柜机拆除更换挂机，安装电源插座、轻钢龙骨石膏板隔墙、地面铺设静电地板、网线等。

上海市农业学校后勤服务中心

2021年08月19日

| 工 程 量 清 单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：综合楼4楼（407）景观设计实训室维修 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |
| 序号 | 名 称 |  | 单位 |  | 工程量 |
| 1 | 新铺防静电地板 铝质 500×500 |  | m2 |  | 95.55 |
| 2 | 新做轻钢龙骨隔墙筋 间距400 c100系列 |  | m2 |  | 25.35 |
| 3 | 隔音棉 玻璃棉 厚50 |  | m2 |  | 25.35 |
| 4 | 纸面石膏板 双面双层 |  | m2 |  | 101.4 |
| 5 | 墙面、平顶抹灰面乳胶漆 原粉起底 一底二度 |  | m2 |  | 50.7 |
| 6 | 新装塑料线槽 槽宽25 |  | m |  | 62 |
| 7 | 新装塑料线槽 槽宽40 |  | m |  | 90 |
| 8 | 线槽配线 塑料铜芯线(mm2) 2.5 |  | m |  | 788 |
| 9 | 线槽配线 塑料铜芯线(4mm2) |  | m |  | 92 |
| 10 | 新装接线盒 明装 |  | 只 |  | 4 |
| 11 | 新装五孔插座 |  | 只 |  | 4 |
| 12 | 新装插座 暗插座 |  | 只 |  | 100 |
| 13 | 新装插座盒 暗装 |  | 只 |  | 100 |
| 14 | 新装空调插座 |  | 只 |  | 3 |
| 15 | 管内穿线 电脑线 |  | m |  | 930 |
| 16 | 新装塑料线槽 槽宽60 |  | m |  | 90 |
| 17 | 新装镀锌电线管 暗配(50mm) |  | m |  | 80 |
| 18 | 敷设低压电缆(VV5芯) 5*16 |  | m |  | 90 |
| 19 | 新装配电箱 PZ-30型(明装) 12回路 |  | 只 |  | 1 |
| 20 | 空调铜管19mm、冷凝水及保温 |  | m |  | 16 |
| 21 | 打洞 |  | 个 |  | 2 |
| 22 | 分体式空调器移机 |  | 套 |  | 2 |
| 23 | 搬运物品 |  | 车 |  | 5 |
|  |  |  |  | 增值税 |  |