上海市农业学校锅炉房热水箱维修项目

比选文件

项目名称：锅炉房热水箱维修

比选时间：2021年5月25日 10点 –2021年5月28日 9点

第一章 比选须知

兹邀请符合要求的单位前来报价，报价书一式二份，用单独的信封密封，并在信封上标明报价单位及报价项目名称，为确保报价的时效性和可行性，以专人送达为宜。

1．              报价人资质（以下需同时满足）：

经营范围涵盖管道管件销售、安装；

具有特种设备（压力容器）安装改造修理许可证

2．              报价地点：上海市松江区中山二路658号（20号楼302室）

3．              报价截止时间：2021年5月28日9：00，逾期收到或不符合规定的报价文件不予接受。

4．              文件提交：企业资质、营业执照2份，复印件加盖公章；报价书二份，每页均需盖章或骑缝章，详见附件。

5．              评标方式：资质、递交文件等符合要求的基础上，根据简单比价方法，最低价中标（评标委员会判定为低于成本价的除外）

6．             评标结果由后勤处具体人员通知报价单位。

7．              联系人：施老师    电话：18017900050

第二章 比选要求

一、项目概述

1、项目名称：锅炉房热水箱维修

2、项目预算：9.9万

3、合同形式：总价固定

4、维修要求：2021年7月（具体时间以学校通知为准）。

5、质量保证期：2年

6、付款方式：完成竣工验收后按合同价一次性结清。

二、项目主要内容与工程量：

原34吨水箱改成20吨，更换内外不锈钢304板，304不锈钢盘管，加固、除锈、油漆水箱底座，法兰闸阀、过滤器、液位器、温度传感器、疏水器、电气控制箱、管道等。

维修清单

| 序号 | 名称 | 规格 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 定制不锈钢保温水箱 | 5*2*2 水箱材质全部采用304不锈钢 含50mm保温，外表装饰面皆为304不锈钢 | 1 | 台 |  |
| 2 | 304不锈钢爬梯 |  | 1 | 副 |  |
| 3 | 定制水箱开孔及法兰短接 |  | 14 | 孔 |  |
| 4 | 304不锈钢加热盘管 |  | 1 | 套 |  |
| 5 | 水箱工字钢底座 |  | 3 | 根 |  |
| 6 | 法兰高温蒸汽电动阀 |  | 1 | 台 |  |
| 7 | 法兰闸阀 | DN100 | 1 | 只 |  |
| 8 | 蒸汽法兰疏水阀 | DN25 | 1 | 只 |  |
| 9 | 法兰截止阀 | DN25 | 3 | 只 |  |
| 10 | 法兰过滤器（100目） | DN25 | 1 | 只 |  |
| 11 | 法兰截止阀 | DN50 | 3 | 只 |  |
| 12 | 法兰过滤器（100目） | DN50 | 1 | 只 |  |
| 13 | 法兰磁性翻板计 | L1500 | 1 | 套 |  |
| 14 | 水箱液位远程显示传感器 |  | 1 | 套 |  |
| 15 | 温度传感器PT100 |  | 1 | 套 |  |
| 16 | 水箱信息显示电箱 |  | 1 | 套 |  |
| 17 | 排污阀 | DN65 | 1 | 个 |  |
| 18 | 浮球液位控制阀 | DN50 | 1 | 个 |  |
| 19 | 膨胀螺丝 | 10# | 28 | 个 |  |
| 20 | 角铁板 | 150*150*6 | 14 | 块 |  |
| 21 | 信号线及穿线管 |  | 1 | 项 |  |
| 22 | 电控系统安装及调试 |  | 1 | 项 |  |
| 23 | 水箱安装及配管焊接 |  | 1 | 项 |  |
| 24 | 旧水箱拆除 |  | 1 | 项 |  |
| 25 | 吊机 |  | 3 | 台班 |  |
| 26 | 现场施工安全措施费 |  | 1 | 项 |  |
| 27 | 税金 | 9% |  |  |  |
| 28 | 合计 |  |  |  |  |

附件：

报价文件有关格式

报 价 承 诺 书

#### 本单位在此郑重承诺：

将遵循公开、公平、公正和诚实守信的原则，参加锅炉房热水箱维修项目                      的报价。

一、不提供有违真实的材料。

二、不与招标人、其他投标人或者招标代理机构串通投标，损害国家利益、社会利益或他人的合法权益。

三、不向招标人或评标委员会成员行贿，以谋取中标。

四、不以他人名义投标或者其他方式弄虚作假，骗取中标。

五、不进行缺乏事实根据或者法律依据的投诉。

六、不在投标中哄抬价格或恶意压价。

七、中标或成交后，不进行违法分包或转包。

八、采购文件允许分包的情况下，经采购人同意分包的，我单位将加强对分包和劳务分包管理，对所分包非主体项目的安全、质量和进度承担责任，不拖欠农民工工资，按时将分包合同报采购人备案。

九、依法缴纳税收和社会保障资金，近三年内没有重大违法记录。

十、对所填报的中小企业声明及企业性质的真实性负责。

十二、我单位为        （选填：独立或联合体）投标，若为联合体投标的，双方对本项目承担连带责任。

十三、与我单位法定代表为同一人，或与我单位存在控股、管理单位的其他单位，不再参加本次项目同一包件的投标，否则我单位及与单位存在此类关系的单位的投标均无效。

十四、我单位未为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

十五、本公司若违反本投标承诺，愿承担相应的法律责任。

十六、其他承诺：

报价单位（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

年     月    日

法定代表人身份证明

报价人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：          年        月        日

经营期限：

姓名：         性别：          年龄：        职务：

系                              （报价人名称）的法定代表人。

特此证明。

报价人：                 （盖单位章）

日 期：      年       月       日

项目负责人简况表

项目名称：

| 姓名 |  |  |  | 性别 |  |  |  | 年龄 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 |  |  |  | 职称 |  |  |  | 学历 |  |  |
| 联系电话 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 参加工作时间 |  |  |  |  |  | 从事项目经理年限 |  |  |  |  |
| 已完工程项目情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位 |  | 项目名称 |  |  | 建设规模 |  | 开、竣工日期 |  |  | 工程质量 |

营业执照、资质证明等

| 锅炉房热水箱维修报价表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格 | 数量 | 单位 |  |  |
|  |  |  |  |  | 单价 | 合计 |
| 1 | 定制不锈钢保温水箱 | 5*2*2 水箱材质全部采用304不锈钢 含50mm保温，外表装饰面皆为304不锈钢 | 1 | 台 |  |  |
| 2 | 304不锈钢爬梯 |  | 1 | 副 |  |  |
| 3 | 定制水箱开孔及法兰短接 |  | 14 | 孔 |  |  |
| 4 | 304不锈钢加热盘管 |  | 1 | 套 |  |  |
| 5 | 水箱工字钢底座 |  | 3 | 根 |  |  |
| 6 | 法兰高温蒸汽电动阀 |  | 1 | 台 |  |  |
| 7 | 法兰闸阀 | DN100 | 1 | 只 |  |  |
| 8 | 蒸汽法兰疏水阀 | DN25 | 1 | 只 |  |  |
| 9 | 法兰截止阀 | DN25 | 3 | 只 |  |  |
| 10 | 法兰过滤器（100目） | DN25 | 1 | 只 |  |  |
| 11 | 法兰截止阀 | DN50 | 3 | 只 |  |  |
| 12 | 法兰过滤器（100目） | DN50 | 1 | 只 |  |  |
| 13 | 法兰磁性翻板计 | L1500 | 1 | 套 |  |  |
| 14 | 水箱液位远程显示传感器 |  | 1 | 套 |  |  |
| 15 | 温度传感器PT100 |  | 1 | 套 |  |  |
| 16 | 水箱信息显示电箱 |  | 1 | 套 |  |  |
| 17 | 排污阀 | DN65 | 1 | 个 |  |  |
| 18 | 浮球液位控制阀 | DN50 | 1 | 个 |  |  |
| 19 | 膨胀螺丝 | 10# | 28 | 个 |  |  |
| 20 | 角铁板 | 150*150*6 | 14 | 块 |  |  |
| 21 | 信号线及穿线管 |  | 1 | 项 |  |  |
| 22 | 电控系统安装及调试 |  | 1 | 项 |  |  |
| 23 | 水箱安装及配管焊接 |  | 1 | 项 |  |  |
| 24 | 旧水箱拆除 |  | 1 | 项 |  |  |
| 25 | 吊机 |  | 3 | 台班 |  |  |
| 26 | 现场施工安全措施费 |  | 1 | 项 |  |  |
| 27 | 税金 | 9% |  |  |  |  |
| 28 | 合计 |  |  |  |  |  |