上海农林职业技术学院校园防雷整改工程项目

比选文件

项目名称：校园防雷整改工程

比选时间：2021年8月25日 10点 –2021年8月30日 10点

第一章 比选须知

兹邀请符合要求的单位前来报价，报价书一式二份，用单独的信封密封，并在信封上标明报价单位及报价项目名称，为确保报价的时效性和可行性，以专人送达为宜。

1．              报价人资质（以下需同时满足）：

具有独立法人资格及相应的经营范围

特种工程（特种防雷技术）专业承包

2．              报价地点：上海市松江区中山二路658号（因疫情影响，各报价人请将报价文件送至门卫室，并通知施老师，联系方式见第6条）

3．              报价截止时间：2021年8月30日10：00，逾期收到或不符合规定的报价文件不予接受。

4．              文件提交：企业资质、营业执照2份，复印件加盖公章；报价书二份，每页均需盖章或骑缝章，详见附件。

5．              评标方式：资质、递交文件等符合要求的基础上，根据简单比价方法，最低价中标（评标委员会判定为低于成本价的除外）

6．             评审结果于8月31日起查阅学校官网通知栏（www.shafc.edu.cn），不再另行通知。

7．              联系人：施老师    电话：18017900050

第二章 比选要求

一、项目概述

1、项目名称：校园防雷整改工程

2、项目预算：18.5万

3、合同形式：单价固定

4、维修要求：2021年8月底或9月初，工期7日历天。（具体时间以学校通知为准）。

5、质量保证期：2年

6、付款方式：合同订立后，支付合同价的30%，完成竣工验收后15日内，由施工单位提交结算文件，经学校或委托的造价咨询机构审定后，按审定金额结清。

7、处罚条款：每逾期一日，以合同价的1%进行处罚。

二、项目主要内容与工程量（详见维修清单）

（一）直击雷防护措施：

1、对农经楼接闪带上的线缆进行解绑。移除接闪杆和接闪带上缠绕的植被。

2、对综合楼屋面的接闪带采取维护保养措施（修复、扶正、除锈、刷漆等措施）。对综合楼未接地的设备采取等电位接地跨接连接措施。

3、对3号公寓楼屋面的四周的接闪带采取维护保养措施（修复、扶正、除锈、刷漆等措施）。对3号公寓楼屋面的水泥支撑和接闪网格进行更换并重新安装新的接闪带和接闪网格。

4、对7号公寓楼屋面的接闪带采取维护保养措施（修复、扶正、除锈、刷漆等措施）。对7号公寓楼屋面的水泥支撑和接闪网格进行更换并重新安装新的接闪带和接闪网格。

5、拆除20号楼屋面的接闪带，并重新安装新的接闪带和接闪网格。

6、对学生食堂、大礼堂屋面的接闪带采取维护保养措施（修复、扶正、除锈、刷漆等措施）。

7、在第一教学楼屋面西侧两个电梯机房共安装2根5米高LSZ11型提前预放电接闪杆。对第一教学楼接闪带上的线缆进行解绑。

8、对动物实验楼屋面的接闪带采取维护保养措施（修复、扶正、除锈、刷漆等措施）。

9、在植物实验楼屋面拆除原自来水管的接闪带，并重新安装一圈接闪带。

10、在锅炉房屋面共安装2根4米高普通接闪杆。

11、在校区内各幢建筑物的防雷专设引下线处安装防雷警示标示牌。

（二）配电系统雷击电磁脉冲防护：

12、在招待所各配电箱内共安装6台SL2-40三相电源电涌保护器。

13、在2号公寓楼更换安装1台SL2-40三相电源电涌保护器。

| 工 程 量 清 单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：上海农林职业技术学院校园防雷整改工程\单项工程\安装工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |
| 序号 | 名 称 |  |  | 单位 | 工程量 |
| 1 | 接闪带线缆、植被移除（150米） |  |  | 工日 | 5 |
| 2 | 避雷带、网安装 沿女儿墙板支架敷设 |  |  | 10m | 4 |
| 3 | 接地跨接线安装 螺栓连接 |  |  | 10处 | 2 |
| 4 | 接闪带维护保养（280米） |  |  | 工日 | 10 |
| 5 | 接闪带维护保养（150米） |  |  | 工日 | 6 |
| 6 | 避雷带、网安装 沿女儿墙板支架敷设 |  |  | 10m | 14 |
| 7 | 避雷带、网安装 混凝土块制作 |  |  | 10m | 20 |
| 8 | 接闪带维护保养（180米） |  |  | 工日 | 7 |
| 9 | 避雷带、网安装 沿女儿墙板支架敷设 |  |  | 10m | 16 |
| 10 | 避雷带、网安装 混凝土块制作 |  |  | 10m | 22 |
| 11 | 避雷带、网安装 沿女儿墙板支架敷设 |  |  | 10m | 17 |
| 12 | 避雷带、网安装 混凝土块制作 |  |  | 10m | 12 |
| 13 | 避雷带、网拆除 沿女儿墙板支架敷设 |  |  | 10m | 17 |
| 14 | 接闪带维护保养（380米） |  |  | 工日 | 14 |
| 15 | 装在建筑物上 平屋面上 针长 5m以内 |  |  | 根 | 2 |
| 16 | 避雷带、网拆除 沿女儿墙板支架敷设 |  |  | 10m | 18 |
| 17 | 接闪带维护保养（160米） |  |  | 工日 | 6.5 |
| 18 | 避雷带、网安装 沿女儿墙板支架敷设 |  |  | 10m | 17 |
| 19 | 避雷带、网安装 混凝土块制作 |  |  | 10m | 14 |
| 20 | 避雷带、网拆除 沿女儿墙板支架敷设 |  |  | 10m | 17 |
| 21 | 装在建筑物上 平屋面上 针长 5m以内 |  |  | 根 | 2 |
| 22 | 防雷警示标识牌 |  |  | 块 | 40 |
| 23 | 电源线路浪涌保护器 三相交流电源线路 模块式 |  |  | 台 | 6 |
| 24 | 空气开关 装置式 额定电流63A以内 |  |  | 个 | 6 |
| 25 | 电源线路浪涌保护器 三相交流电源线路 模块式 |  |  | 台 | 1 |
| 26 | 空气开关 装置式 额定电流63A以内 |  |  | 个 | 1 |
|  |  |  | 增值税 |  |  |

| 工 程 量 清 单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：上海农林职业技术学院校园防雷整改工程\单项工程\建筑装饰工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |
| 序号 | 名 称 |  | 单位 |  | 工程量 |
| 1 | 预拌细石混凝土(泵送)找平层 30mm厚 厚度(mm):300  预拌混凝土(非泵送型) C25粒径5～40 |  | m2 |  | 30 |
| 2 | 预拌细石混凝土(泵送)找平层 每增减5mm  预拌混凝土(非泵送型) C25粒径5～40 |  | m2 |  | 30 |
| 3 | 定制钢板房（侧壁顶厚3mm，地面5mm)5*6*3m |  |  |  | 1 |
|  |  |  |  | 增值税 |  |

| 预 算 书 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：上海农林职业技术学院防雷整改工程\单项工程\安装工程 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 类 | 编 号 | 名 称 | 单位 | 工程量 |
|  |  |  | 农经楼 |  |  |
| 1 |  | 临1 | 接闪带线缆、植被移除（150米） | 工日 | 5 |
| 小 计 |  |  |  | 元 |  |
|  |  |  | 综合楼 |  |  |
| 2 | 安 | 03-4-9-33 | 避雷带、网安装 沿女儿墙板支架敷设 | 10m | 4 |
|  | 主 | Z27050901 | 镀锌扁铁-25*4 | m | 42 |
| 3 | 安 | 03-4-9-77 | 接地跨接线安装 螺栓连接 | 10处 | 2 |
| 4 |  | 临2 | 接闪带维护保养（280米） | 工日 | 10 |
| 小 计 |  |  |  | 元 |  |
|  |  |  | 3号公寓 |  |  |
| 5 |  | 临2 | 接闪带维护保养（150米） | 工日 | 6 |
| 6 | 安 | 03-4-9-33 | 避雷带、网安装 沿女儿墙板支架敷设 | 10m | 14 |
|  | 主 | Z27050901 | 镀锌扁铁-25*4 | m | 147 |
| 7 | 安 | 03-4-9-36 | 避雷带、网安装 混凝土块制作 | 10m | 20 |
| 小 计 |  |  |  | 元 |  |
|  |  |  | 7号公寓 |  |  |
| 8 |  | 临2 | 接闪带维护保养（180米） | 工日 | 7 |
| 9 | 安 | 03-4-9-33 | 避雷带、网安装 沿女儿墙板支架敷设 | 10m | 16 |
|  | 主 | Z27050901 | 镀锌扁铁-25*4 | m | 168 |
| 10 | 安 | 03-4-9-36 | 避雷带、网安装 混凝土块制作 | 10m | 22 |
| 小 计 |  |  |  | 元 |  |
|  |  |  | 20号楼 |  |  |
| 11 | 安 | 03-4-9-33 | 避雷带、网安装 沿女儿墙板支架敷设 | 10m | 17 |
|  | 主 | Z27050901 | 镀锌扁铁-25*4 | m | 178.5 |
| 12 | 安 | 03-4-9-36 | 避雷带、网安装 混凝土块制作 | 10m | 12 |
| 13 | 安 | 03-4-9-33换 | 避雷带、网拆除 沿女儿墙板支架敷设 | 10m | 17 |
| 小 计 |  |  |  | 元 |  |
|  |  |  | 学生食堂、大礼堂 |  |  |
| 14 |  | 临2 | 接闪带维护保养（380米） | 工日 | 14 |
| 小 计 |  |  |  | 元 |  |
|  |  |  | 第一教学楼 |  |  |
| 15 | 安 | 03-4-9-52换 | 装在建筑物上 平屋面上 针长 5m以 | 根 | 2 |
| 预 算 书 |  |  |  |  |  |
| 工程名称：上海农林职业技术学院防雷整改工程\单项工程\安装工程 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 类 | 编 号 | 名 称 | 单位 | 工程量 |
|  |  |  | 内 |  |  |
|  | 主 | 补充主材002@1 | 5米高接闪支撑杆 | 根 | 2 |
|  | 主 | 补充主材003@1 | 避雷装置LSZ11 | 根 | 2 |
| 16 | 安 | 03-4-9-33换 | 避雷带、网拆除 沿女儿墙板支架敷设 | 10m | 18 |
| 小 计 |  |  |  | 元 |  |
|  |  |  | 动物实验楼 |  |  |
| 17 |  | 临2 | 接闪带维护保养（160米） | 工日 | 6.5 |
| 小 计 |  |  |  | 元 |  |
|  |  |  | 植物实验楼 |  |  |
| 18 | 安 | 03-4-9-33 | 避雷带、网安装 沿女儿墙板支架敷设 | 10m | 17 |
|  | 主 | Z27050901 | 镀锌扁铁-25*4 | m | 178.5 |
| 19 | 安 | 03-4-9-36 | 避雷带、网安装 混凝土块制作 | 10m | 14 |
| 20 | 安 | 03-4-9-33换 | 避雷带、网拆除 沿女儿墙板支架敷设 | 10m | 17 |
| 小 计 |  |  |  | 元 |  |
|  |  |  | 锅炉房 |  |  |
| 21 | 安 | 03-4-9-52换 | 装在建筑物上 平屋面上 针长 5m以内 | 根 | 2 |
|  | 主 | 补充主材002@2 | 4米高普通接闪杆 | 根 | 2 |
| 小 计 |  |  |  | 元 |  |
|  |  |  | 各楼引下线 |  |  |
| 22 |  | 临3 | 防雷警示标识牌 | 块 | 40 |
|  | 主 | 补充主材004 | 防雷警示标识牌 | 块 | 40 |
| 小 计 |  |  |  | 元 |  |
|  |  |  | 招待所 |  |  |
| 23 | 安 | 03-5-4-4换 | 电源线路浪涌保护器 三相交流电源线路 模块式 | 台 | 6 |
|  | 主 | 补充主材005 | 浪涌保护器SL2-40/4 | 台 | 6 |
| 24 | 安 | 03-4-4-52 | 空气开关 装置式 额定电流63A以内 | 个 | 6 |
|  | 主 | Z55150101 | 后备保护开关 | 只 | 6 |
| 小 计 |  |  |  | 元 |  |
|  |  |  | 2号公寓 |  |  |
| 25 | 安 | 03-5-4-4换 | 电源线路浪涌保护器 三相交流电源 | 台 | 1 |
| 预 算 书 |  |  |  |  |  |
| 工程名称：上海农林职业技术学院防雷整改工程\单项工程\安装工程 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 类 | 编 号 | 名 称 | 单位 | 工程量 |
|  |  |  | 线路 模块式 |  |  |
|  | 主 | 补充主材005 | 浪涌保护器SL2-40/4 | 台 | 1 |
| 26 | 安 | 03-4-4-52 | 空气开关 装置式 额定电流63A以内 | 个 | 1 |
|  | 主 | Z55150101 | 后备保护开关 | 只 | 1 |
| 小 计 |  |  |  | 元 |  |
| 合 计 |  |  |  | 元 |  |

| 预 算 书 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：上海农林职业技术学院防雷整改工程\单项工程\建筑装饰工程 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 类 | 编 号 | 名 称 | 单位 | 工程量 |
| 1 | 土 | 01-11-1-17换 | 预拌细石混凝土(泵送)找平层 30mm厚 厚度(mm):300  预拌混凝土(非泵送型) C25粒径5～40 | m2 | 30 |
| 2 | 土 | 01-11-1-18换 | 预拌细石混凝土(泵送)找平层 每增减5mm  预拌混凝土(非泵送型) C25粒径5～40 | m2 | 30 |
| 3 |  | 临补 | 定制钢板房（侧壁顶厚3mm，地面5mm)5*6*3m |  | 1 |
| 小 计 |  |  |  | 元 |  |

附件：

报价文件有关格式

报 价 承 诺 书

#### 本单位在此郑重承诺：

将遵循公开、公平、公正和诚实守信的原则，参加防雷整改工程项目                      的报价。

一、不提供有违真实的材料。

二、不与招标人、其他投标人或者招标代理机构串通投标，损害国家利益、社会利益或他人的合法权益。

三、不向招标人或评标委员会成员行贿，以谋取中标。

四、不以他人名义投标或者其他方式弄虚作假，骗取中标。

五、不进行缺乏事实根据或者法律依据的投诉。

六、不在投标中哄抬价格或恶意压价。

七、中标或成交后，不进行违法分包或转包。

八、采购文件允许分包的情况下，经采购人同意分包的，我单位将加强对分包和劳务分包管理，对所分包非主体项目的安全、质量和进度承担责任，不拖欠农民工工资，按时将分包合同报采购人备案。

九、依法缴纳税收和社会保障资金，近三年内没有重大违法记录。

十、对所填报的中小企业声明及企业性质的真实性负责。

十二、我单位为        （选填：独立或联合体）投标，若为联合体投标的，双方对本项目承担连带责任。

十三、与我单位法定代表为同一人，或与我单位存在控股、管理单位的其他单位，不再参加本次项目同一包件的投标，否则我单位及与单位存在此类关系的单位的投标均无效。

十四、我单位未为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

十五、本公司若违反本投标承诺，愿承担相应的法律责任。

十六、其他承诺：

报价单位（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

年     月    日

法定代表人身份证明

报价人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：          年        月        日

经营期限：

姓名：         性别：          年龄：        职务：

系                              （报价人名称）的法定代表人。

特此证明。

报价人：                 （盖单位章）

日 期：      年       月       日

项目负责人简况表

项目名称：

| 姓名 |  |  |  | 性别 |  |  |  | 年龄 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 |  |  |  | 职称 |  |  |  | 学历 |  |  |
| 联系电话 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 参加工作时间 |  |  |  |  |  | 从事项目经理年限 |  |  |  |  |
| 已完工程项目情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位 |  | 项目名称 |  |  | 建设规模 |  | 开、竣工日期 |  |  | 工程质量 |

营业执照、资质证明等

| 防雷整改工程报价表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |